АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»

Дзержинского района

Калужской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря  2018г.                                                                                           № 122

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности  на территории  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» на 2019-2024 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ( в редакции Федерального закона от 28.12.2013 года №399-ФЗ), приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с  участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации», приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. в том числе в сопоставимых условиях»,  Устава сельского поселения  «Село Совхоз им.Ленина» администрация сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории  сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» на 2019-2024 годы»  согласно приложению.

2.Администрации СП «Село совхоз им.Ленина» предусматривать при формировании бюджета поселения ежегодные ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  сельского поселения  «Село Совхоз им.Ленина» на 2019-2024 годы».

3.Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения  «Село Совхоз им.Ленина» на 2019-2024 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения  и  субсидий из бюджетов иных уровней.

4. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина».

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                               В.А.Карзанов

|  | Приложение к постановлению Администрации сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» от 26 .12. 2018 г. № 122 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Совхоз им.Ленина»

НА 2019-2024 ГОДЫ»

Содержание

1. Паспорт Программы.

2. Общие сведения.

3. Содержание проблемы.

4. Цели и задачи Программы.

4.1 Цели Программы.

4.2 Задачи Программы.

5. Сроки реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.

8. Перечень мероприятий.

Приложения:

Приложение 1. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории   муниципального образования сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина»  на 2019-2024 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |
| Разработчик программы | - администрация сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» Дзержинского района Калужской области |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009г № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |

| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов; - снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации; |
| --- | --- |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - уменьшение потребления электроэнергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам; создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсоcбережения; - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - проведение энергетических обследований; - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными зданиями и учреждениями; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на объектах муниципальной собственности; - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | объем экономии топливно-энергетических ресурсов; - доля муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования; - доля муниципальных учреждений, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы, производимых по показаниям приборов учета; - количество установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - 2019-2024 годы муниципальная программа реализуется в один этап |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - администрация сельского поселения |
| ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | - источник финансирования Программы – бюджет сельского поселения. Общий объем финансирования Программы составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 50,0 тыс.руб.; 2021 год – 50,0 тыс. руб.; 2022 год- 50.0 тыс.руб; 2023 год- 50.0 тыс.руб; 2024 год- 50.0 тыс.руб Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги; |

| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - реализация Программы позволит к концу 2020 года: - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии; - проведение реконструкции уличного освещения позволит снизить затраты на техническое обслуживание на 15-20 % и снижение затрат на оплату потребляемой электроэнергии на 20-25 %; переход на приборный учет при расчетах; - сокращение расходов электрической энергии в муниципальных зданиях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - наличие в органах местного самоуправления актов энергетических обследований на уровне 100 процентов от общего количества зданий; -сокращение удельных показателей энергопотребления; - повышение заинтересованности в энергосбережении; – создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности |
| --- | --- |

1. Содержание проблемы

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения      является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при  непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР  за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является     программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и  исполнение муниципальных программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть  выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является следующий фактор:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения.

1.1. Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в сельском поселении

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов,           автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории сельского поселения.

Задача администрации сельского поселения – определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффектиности.

1.2. Основные направления энергосбережения

- Поведенческое энергосбережение.

Это ускорение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.

Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу  такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта – энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

1.3. Энергосбережение в муниципальных учреждениях

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий,  строений, сооружений;

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

Осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.

1.4. Муниципальные закупки

- отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность.

1.5. Энергосбережение в жилых домах

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилом фонде:

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде ( в тоом числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов);

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению;

1.6. Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятии по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

При существующем уровне энергоемкости  социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости энергетических  ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат учреждений муниципального образования на оплату энергетических ресурсов;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при  потреблении энергии  на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3.Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ( в редакции Федерального закона от 28.12.2013 года №399-ФЗ) является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина».

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина»  за счет снижения к 2024 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений на 50 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

3. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики и бюджетной сферы  территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

-создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая  применение энергосберегающих осветительных установок;

3.2. Запрет на  применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований,  обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте зданий, находящихся в муниципальной собственности.

3.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждениями и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2019-2024 годах.

5. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 50 процентов по сравнению с 2018годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление муниципальных учреждений муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения муниципального образования;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина», путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение теплоэнергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

6.Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирование Программы являются средства бюджета сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина».

Общий объем финансирования программы составляет – 250,0 тыс. рут., в том числе по годам:

2019 год – 0 тыс.руб.;

2020 год – 50,0 тыс.руб.;

2021 год – 50,0 тыс.руб.

2022 год-  50,0 тыс.руб;

2023 год-  50,0  тыс. руб;

2024 год – 50,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы определяются при формировании бюджета сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»  на очередной финансовый год и плановый период.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органе местного самоуправления:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- установка приборов холодной воды.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение Программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение затрат на теплоэнергоресурсы. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить  потребление энергетических ресурсов  в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

8. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основание для расчета целевых показателей.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г № 125 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010г.    № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» отражены в следующей таблице:

Значение целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (факт) | Динамика изменения целевых показателей к уровню 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 20201 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Доля объемов электрической энергии (долее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории сельского поселения (объекты уличного освещения, здания администрации, зданий МКУК) | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| А2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории сельского поселения здания администрации, МКУК) | % | 90 | 95 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| А3 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

9. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- муниципальные учреждения;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий в учреждениях 
 руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении.

Муниципальный заказчик определяют основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных организаций:  муниципальных учреждений, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает Администрация сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина».

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Администрация сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина»:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением сельской Думы сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина»  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

10.Ожидаемые конечные результаты от реализации программных мероприятий

В случае реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведены энергетические обследования как основы определения уровня использования электроэнергии, ведение энергетических паспортов;

- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления  топливно-энергетических ресурсов;

- экономия электрической, тепловой, газовой (отопление газом) энергии;

- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической, тепловой энергии и газа;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения.

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

11. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей  социальной сферы  включена в «Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселении «Село Совхоз им.Ленина»  на 2019-2024 годы» в муниципальных учреждениях»

- Приложение №1

к муниципальной целевой                                       программе

«Энергосбережение  и повышение                            энергетической эффективности

на территории сельского поселения  на 2019-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселении «Село Совхо им.Ленина»  на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования | всего в тыс.руб. |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |
| 1. | «Энергосбережение в муниципальных учреждениях сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование учета для расчета целевых показателей |  |  | Не требуется финансирование | - |  | - - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Уточнение целевых показателей |  |  |
| 1.1.2. | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений | Администрация сельского поселения «Село Совхо им.Ленина» |  | Не требуется финансирование | - |  | - + |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Упорядочение проведения обязательных энергетических обследований |  |  |
| 1.1.3. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Администрация сельского поселения «Село Совхо им.Ленина» |  | Бюджет МО СП | 50,0 |  | - - |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение актов энергетического обследования |  |  |
| 1.1.4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях | Администрация сельского поселения «Село Совхо им.Ленина» |  | Не требуется финансирование | - |  | - - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Постоянный контроль, техни-ческий и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация сельского поселения «Село Совхо им.Ленина» |  | Не требуется финансирование | - |  | - - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2019 – 2024 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). |  | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 – 80% |  |  |  |
| 1.2.2. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения 2019 – 2024 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). |  | Администрация сельского поселени | Бюджет сельского поселения | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 40-45% |  |  |

| 1.2.5. | Реконструкция и ремонт фонарных сетей муниципального образования (наружное освещение) | администрация | Бюджет сельского поселения. Бюджетные средства иных уровней (при наличии финансирования) | - |  |  |  |  |  |  | Доля жилых домов, в которых организована система индивидуального поквартирного теплоснабжения от общего количества жилых домов, нуждающихся в организации системы индивидуального поквартирного теплоснабжения 100 %. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |